| Строительная компания "ДомПостроим" |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Договору строительного подряда с использованием счета эскроу № 00-00/2026 |  |  |
|  |  | смета на строительные работы и материалы. |  |  |
| Этап №1 Фундамент: |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка материалов на объект |  | шт | 2 |  |
| 2 | СВСН-108 | 3,5мм/ 2500мм | шт | 20 |  |
| 3 | ОВС | 150х150мм/200х200мм | шт | 20 |  |
| 4 | Профильная труба | 20х40х1,5мм | м.п. | 6 |  |
| 5 | Расходные материалы для выполнения работ. |  |  |  |  |
| Работа: |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка бригады на объект |  | шт | 2 |  |
| 2 | Монтаж винтовой сваи | 2500мм | шт | 20 |  |
| 3 | Монтаж ОВС | 150х150мм/200х200мм | шт | 20 |  |
| 4 | Монтаж профильной трубы | 20х40мм | м.п. | 6 |  |
| Общая стоимость за 1й этап: |  |  |  |  |  |
| Этап №2 Стены: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка строительных материалов на объект |  | шт | 10 |  |
| 2 | Пиломатериал обрезной (хвоя) - естественной влажности ГОСТ / 1й сорт |  | м3 | 30 |  |
| 3 | Пиломатериал сухой(хвоя) строганный ГОСТ / 1й сорт |  | м3 | 6 |  |
| 4 | Утеплитель плитный 30-40 кг/м3 | 100мм | пачек | 40 |  |
| 5 | ОСП-3 | 2500х1250х9мм | м2 | 200 |  |
| 6 | Фанера ФК 4х4 | 1525х1525х18мм | м2 | 130 |  |
| 7 | Мембрана супердиффузионная GrandLine 105 | 75м2 | м2 | 150 |  |
| 8 | Пленка ветро-влагозащитная Grand Line Facade | 75м2 | м2 | 500 |  |
| 9 | Пленка пароизоляционная GrandLine Silver H | 75м2 | м2 | 600 |  |
| 10 | Соединительная лента ГрандЛайн Ultra Band | 25м | м.п. | 500 |  |
| 11 | Лента вентиляционная карнизная GRAND LINE серая | 5м | м.п. | 20 |  |
| 12 | Карнизная планка 0.5 мм Satin RAL7024 | 65х100мм | м.п. | 20 |  |
| 13 | Металлочерепица GrandLine Kredo 0.5 мм Satin RAL7024 |  | м2 | 100 |  |
| 14 | Планка конька фигурная 0.5 мм Satin RAL7024 | 150х150мм | м.п. | 10 |  |
| 15 | Аэроэлемент конька | 240мм | м.п. | 10 |  |
| 16 | Торцевая планка 0.5 мм Satin RAL7024 | 80х100мм | м.п. | 20 |  |
| 17 | Саморез кровельный Ral 7024 | 35мм | шт | 1000 |  |
| 18 | Уголок наружный 0.45 мм PE Ral 9003 | 50х50мм | м.п. | 33 |  |
| 19 | Уголок внутренний 0.45 мм PE Ral 9003 | 50х50мм | м.п. | 3 |  |
| 20 | Отлив простой 0.45 мм PE Ral 9003 | 50мм | м.п. | 34 |  |
| 21 | Штрих-корректор для ремонта царапин Grand Line (с кисточкой) | Ral 7024 | шт | 1 |  |
| 22 | Штрих-корректор для ремонта царапин Grand Line (с кисточкой) | Ral 9003 | шт | 1 |  |
| 23 | Нестандартный элемент (уголок наружный) 0.45 мм PE RAL9003 | 110мм / 50х50мм | м.п. | 80 |  |
| 24 | Нестандартный элемент (уголок внутренний) 0.45 мм PE RAL9003 | 80мм / 30х40мм | м.п. | 3 |  |
| 25 | Хауберк альпийский кирпич | 2м2 | м2 | 170 |  |
| 26 | Хауберк готический кирпич | 2м2 | м2 | 30 |  |
| 27 | j профиль | белый | м.п. | 70 |  |
| 28 | j фаска | белая | м.п. | 20 |  |
| 29 | Финишная планка | белая | м.п. | 80 |  |
| 30 | Софит т4 без перфорации | белый | м2 | 25 |  |
| 31 | Крюк накладной | белый 120х90 | шт | 40 |  |
| 32 | Желоб | белый 120х90 | м.п. | 20 |  |
| 33 | Соединитель желоба | белый 120х90 | шт | 6 |  |
| 34 | Заглушка желоба | белый 120х90 | шт | 4 |  |
| 35 | Выход из желоба | белый 120х90 | шт | 2 |  |
| 36 | Угол трубы 45 | белый 120х90 | шт | 4 |  |
| 37 | Труба | белый 120х90 | м.п. | 12 |  |
| 38 | Соединитель трубы | белый 120х90 | шт | 2 |  |
| 39 | Выход из трубы | белый 120х90 | шт | 2 |  |
| 40 | Крепеж трубы | белый 120х90 | шт | 10 |  |
| 41 | Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A - левое | 1150 x 1585 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A - правое | 1150 x 1585 мм | шт | 2 |  |
| 43 | Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A | 1150 x 1350 мм | шт | 4 |  |
| 44 | Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A | 600 x 1000 мм | шт | 2 |  |
| 45 | Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A | 600 x 600 мм | шт | 1 |  |
| 46 | ВД / Наружу / Белая основа / 70 Brusbox | 1400 x 2100 мм | шт | 1 |  |
| 47 | ВД / Наружу / Белая основа / 70 Brusbox | 1000 x 2100 мм | шт | 1 |  |
| 48 | Москитная сетка белай | 496 x 1250 | шт | 4 |  |
| 49 | Москитная сетка белай | 500 x 900 | шт | 2 |  |
| 50 | Москитная сетка белай | 500 x 500 | шт | 1 |  |
| 51 | Подоконник 150мм с заглушкой | 700 x 150 | шт | 3 |  |
| 52 | Подоконник 150мм с заглушкой | 1250 x 150 | шт | 8 |  |
| 53 | Пароизоляция для оконного профиля | 100мм | м.п. | 72 |  |
| 54 | Отлив 125мм | 800 x 125 | шт | 3 |  |
| 55 | Отлив 125мм | 1350 x 125 | шт | 8 |  |
| 56 | Шуруп по бетону | 132мм | шт | 82 |  |
| 57 | Анкерная пластина Rehau | 1,2х165х25 мм | шт | 52 |  |
| 58 | Крепеж и расходные материалы для выполнения работ. |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работа: |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка межевых знаков на участке |  | шт | 8 |  |
| 2 | Разгрузка строительных материалов на объекте |  | шт | 10 |  |
| 3 | Монтаж обвязочного венца (обвязка свай брусом, половые лаги, черновой пол). |  | м2 | 67,5 |  |
| 4 | Монтаж силового каркаса (сборка стен с устройством оконных и дверных проемов с врезкой ригеля, распределяющего нагрузки, врезка диагональных укосин). |  | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж межэтажного перекрытия. |  | м2 | 67,5 |  |
| 6 | Монтаж П-образных опорных конструкций открытого крыльца. |  | шт | 3 |  |
| 7 | Устройство стропильной системы дома / двухскатная конфигурация с ветровым ригелем (стропильная система, гидроизоляция, контробрешетка, шаговая обрешетка). |  | м2 | 100 |  |
| 8 | Монтаж капельника карнизных свесов кровли. |  | м.п. | 20 |  |
| 9 | Монтаж вентиляционной карнизной ленты. |  | м.п. | 20 |  |
| 10 | Покрытие крыши - металлочерепицей. |  | м2 | 100 |  |
| 11 | Монтаж аэроэлемента конька. |  | м.п. | 10 |  |
| 12 | Монтаж коньковых планок кровли. |  | м.п. | 10 |  |
| 13 | Монтаж ветровых (торцевых) планок кровли. |  | м.п. | 20 |  |
| 14 | Монтаж гидроветрозащитной пленки по фасаду дома, монтаж контробрешетки в вертикальном направлении (ветрозазор) с выпуском до земли под отделку цоколя. |  | м2 | 200 |  |
| 15 | Черновая отделка фасада дома - ОСБ-3. |  | м2 | 170 |  |
| 16 | Черновая отделка цоколя дома - ОСБ-3. |  | м2 | 30 |  |
| 17 | Монтаж металлического цокольного отлива. |  | м.п. | 34 |  |
| 18 | Чистовая отделка фасада - плитка технониколь ХАУБЕРК. |  | м2 | 170 |  |
| 19 | Чистовая отделка цоколя - плитка технониколь ХАУБЕРК. |  | м2 | 30 |  |
| 20 | Монтаж скрытого люка в цоколе. |  | шт | 1 |  |
| 21 | Формирование и отделка карнизных и ветровых свесов кровли дома - софит ПВХ. |  | м.п. | 40 |  |
| 22 | Монтаж водосточной системы ПВХ. |  | м.п. | 31 |  |
| 23 | Монтаж оконных и дверных блоков ПВХ с установкой доборных элементов. |  | м2 | 18 |  |
| 24 | Отделка окон и входных дверей дома доборными элементами по фасаду. |  | шт | 13 |  |
| 25 | Отделка углов дома доборными элементами по фасаду. |  | м.п. | 33 |  |
| 26 | Отделка углов цоколя доборными элементами по фасаду. |  | м.п. | 3 |  |
| 27 | Монтаж чистового покрытия пола на открытом крыльце - строганная доска. |  | м2 | 4,5 |  |
| 28 | Отделка опорных столбов открытом крыльце - строганная доска. |  | м.п. | 6 |  |
| 29 | Чистовая отделка потолка на открытом крыльце - имитация бруса. |  | м2 | 4,5 |  |
| 30 | Монтаж входной деревянной лестницы на крыльцо. |  | шт | 1 |  |
| 31 | Монтаж чистового пола в доме (ветрозащита, утепление 200мм, пароизоляция, шаговая обрешетка, фанера). |  | м2 | 63 |  |
| 32 | Подготовка технического плана на дом |  | шт | 1 |  |
| 33 | Сопровождение ввода дома в эксплантацию |  |  |  |  |
| Общая стоимость за 2й этап: |  |  |  |  |  |
| Этап №3 Готовый дом: |  |  |  |  |  |
| Внутреннее утепление и отделка: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплитель плитный 30-40 кг/м3 | 50мм | пачек | 45 |  |
| 2 | Утеплитель плитный 30-40 кг/м3 | 100мм | пачек | 180 |  |
| 3 | Имитация бруса хвоя, сорт А/В | 16мм | м2 | 450 |  |
| 4 | Комплектующие и расходные материалы для выполнения работ |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1й этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж утеплителя в каркасные стены 150мм. |  | м2 | 120 |  |
| 2 | Монтаж утеплителя в каркасные стены 100мм. |  | м2 | 30 |  |
| 3 | Монтаж пароизоляции по стенам (с проклейкой швов). |  | м2 | 210 |  |
| 4 | Монтаж ветрозащитной мембраны и обрешетки межкомнатных перегородок. |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж имитации бруса по стойкам каркаса с выравниванием стоек под уровень. |  | м2 | 210 |  |
| 6 | Монтаж пароизоляции по потолку (с проклейкой швов). |  | м2 | 63 |  |
| 7 | Отделка окон и входных дверей (пвх подоконник, деревянные доборы) |  | шт | 8 |  |
| 8 | Монтаж обрешетки потолка для поддержания утеплителя (шаг 300мм) |  | м2 | 63 |  |
| 2й этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж утеплителя в пол (межэтажное перекрытие) 200мм, монтаж мембраны по полу (без проклейки швов). |  | м2 | 63 |  |
| 2 | Монтаж шаговой обрешетки. |  | м2 | 63 |  |
| 3 | Настил Фанеры-18мм по лагам с выравниванием под уровень. |  | м2 | 63 |  |
| 4 | Монтаж утеплителя в каркасные стены 150мм. |  | м2 | 65 |  |
| 5 | Монтаж утеплителя в каркасные стены 100мм. |  | м2 | 65 |  |
| 6 | Монтаж пароизоляции по стенам (с проклейкой швов). |  | м2 | 200 |  |
| 7 | Монтаж ветрозащитной мембраны и обрешетки межкомнатных перегородок. |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж имитации бруса по стойкам каркаса с выравниванием стоек под уровень. |  | м2 | 200 |  |
| 9 | Монтаж утеплителя между стропильных ног в 150мм. |  | м2 | 72 |  |
| 10 | Монтаж утеплителя в ветровой ригель (чердачное перекрытие) в 200мм. |  | м2 | 30 |  |
| 11 | Отделка окон (пвх подоконник, деревянные доборы) |  | шт | 5 |  |
| 12 | Монтаж пароизоляции по потолку (с проклейкой швов). |  | м2 | 90 |  |
| 13 | Монтаж обрешетки потолка для поддержания утеплителя (шаг 300мм) |  | м2 | 90 |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |
| Чистовая межэтажная лестница: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Металлический каркас лестницы на монокосоуре П-образная с площадкой |  | шт | 1 |  |
| 2 | Ступени – лиственница, паркетная склейка, толщина 40 мм. |  | шт | 15 |  |
| 3 | Ограждения металлические – ригельные с деревянным поручнем из лиственницы. |  | м.п. | 5 |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта лестницы |  | шт | 1 |  |
| 2 | Обработка швов и покраска металлического каркаса лестницы и ограждения. |  | шт | 1 |  |
| 3 | Обработка и покраска ступеней и перил - лак/масло. |  | шт | 15 |  |
| 4 | Доставка на объект. |  | шт | 2 |  |
| 5 | Сборка и установка лестницы в доме. |  | шт | 1 |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |
| Коммуникации (автономная канализация): |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба для внутренней канализации | 50мм | м.п. | 20 |  |
| 2 | Труба для внутренней канализации | 110мм | м.п. | 30 |  |
| 3 | Теплоизоляция для труб | 50мм | м.п. | 30 |  |
| 4 | Теплоизоляция для труб | 110мм | м.п. | 20 |  |
| 5 | Фитинги/комплектующие |  |  |  |  |
| 6 | Песок |  | м3 | 5 |  |
| 7 | Автономная канализация с принудительным выбросом Топас-5 |  | шт | 1 |  |
| 8 | Крепеж и расходные материалы для выполнения работ. |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы по монтажу мокрых точек в доме с обвязкой в общий выход |  | шт | 1 |  |
| 2 | Доставка септика на объект |  | шт | 1 |  |
| 3 | Доставка материалов и бригады на объект |  | шт | 2 |  |
| 4 | Доставка песка на объект |  | шт | 1 |  |
| 5 | Установка септика стандарт |  | шт | 1 |  |
| 6 | Развоз грунта от котлована по участку (планировка земли) |  | м3 | 5 |  |
| 7 | Монтаж закладной под ввод воды в дом. |  | шт. | 1 |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |
| Коммуникации (электрика): |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |  |
| Улица: |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель медный ВВГнг(А)-LS ГОСТ | 4х10 | м.п. | 20 |  |
| 2 | Оптический кабель ОКСК-4А | 1-4А | м.п. | 20 |  |
| 3 | ПНД труба | 32мм | м.п. | 5 |  |
| 4 | ПНД труба | 25мм | м.п. | 5 |  |
| 5 | Комплектующие и расходные материалы для электромонтажных работ |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабелей в траншее глубиной 0,7м с выемкой грунта и обратной засыпкой. |  | м.п. | 3 |  |
| 2 | Подключение кабеля питания на столбе и в доме |  | шт | 1 |  |
| 3 | Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов |  |  |  |  |
| Черновая электрика: |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит внутреннего монтажа АВВ |  | шт | 1 |  |
| 2 | Автомат АВВ трехфазный | 25А | шт | 1 |  |
| 3 | Лампа индикации ABB светодиода желтый/зеленый/красный |  | шт | 1 |  |
| 4 | Устройство защитного отключения УЗО ABB | 4P AC 40А | шт | 1 |  |
| 5 | Реверсивный переключатель на генератор АВВ |  | шт | 1 |  |
| 6 | Дифференциальный автомат ABB | 16А | шт | 2 |  |
| 7 | Автомат АВВ трехфазный | 16А | шт | 1 |  |
| 8 | Автомат АВВ однофазный | 16А | шт | 13 |  |
| 9 | Автомат АВВ однофазный | 10А | шт | 4 |  |
| 10 | Кабель медный ВВГнг(А)-LS ГОСТ | 3х6 | м.п. | 10 |  |
| 11 | Кабель заземления ПВС ГОСТ | 1х10 | м.п. | 5 |  |
| 12 | Кабель ПВС ГОСТ | 4х6 | м.п. | 5 |  |
| 13 | Кабель ПВС ГОСТ | 5х6 | м.п. | 5 |  |
| 14 | Кабель силовой NUM-J | 2х1,5 | м.п. | 400 |  |
| 15 | Кабель силовой NUM-J | 3х2,5 | м.п. | 400 |  |
| 16 | Патрон с кабелем Е27 | Е27 | шт | 22 |  |
| 17 | Лампочка светодиодная Е27 | Е27 | шт | 22 |  |
| 18 | Комплектующие и расходные материалы для электромонтажных работ |  |  |  |  |
| 19 | Щиток мультимедийный АВВ |  | шт | 1 |  |
| 20 | Розетка накладная двойная (белая) в мультимедийный щит |  | шт | 1 |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов |  | шт | 1 |  |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Чистовая электрика: |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Вытяжной вентилятор D100 |  | шт | 1 |  |
| 2 | Выход стеновой фасадный (серый) |  | шт | 1 |  |
| 3 | Терморегулятор для теплого пола (электронный) |  | шт | 3 |  |
| 4 | Подрозетник |  | шт | 65 |  |
| 5 | Подрозетник с крышкой |  | шт | 1 |  |
| 6 | Розетки ЭРА серия 12 |  | шт | 37 |  |
| 7 | Розетки уличные ЭРА Эксперт серые |  | шт | 3 |  |
| 8 | Выключатели одноклавишный ЭРА серия 12 |  | шт | 9 |  |
| 9 | Выключатель двухклавишный ЭРА серия 12 |  | шт | 1 |  |
| 10 | Выключатель трёхклавишный ЭРА серия 12 |  | шт | 1 |  |
| 11 | Выключатель одинарный уличный ЭРА Эксперт серый |  | шт | 1 |  |
| 12 | Переключатели двухклавишный ЭРА серия 12 |  | шт | 2 |  |
| 13 | Комплектующие и расходные материалы для электромонтажных работ |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы по монтажу точки вентиляции санузла, розеток и выключателей. |  |  |  |  |
| 2 | Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов |  | шт | 1 |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |
| Коммуникации (система водоснабжения): |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Размер. | Ед. изм. | Кол. ед. |  |
| Улица: |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос колодезный «Джилекс» с поплывком |  | шт | 1 |  |
| 2 | Клапан сливной «Джилекс» |  | шт | 1 |  |
| 3 | ПНД труба | 32мм | м.п. | 30 |  |
| 4 | ПНД труба | 25мм | м.п. | 30 |  |
| 5 | Уличный кран для полива |  | шт | 1 |  |
| 6 | Комплектующие/фитинги |  |  |  |  |
| 7 | Крепеж и расходные материалы для выполнения работ. |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубы и кабеля питания насоса в траншее глубиной 1,5м с выемкой грунта и обратной засыпкой |  | м.п. | 14 |  |
| 2 | Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов |  | шт | 2 |  |
| 3 | Работы по обустройству колодца и подключению дома к водоснабжению |  | шт | 1 |  |
| Дом: |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Греющий кабель |  | м.п. | 10 |  |
| 2 | Фильтр грубой очитки |  | шт | 1 |  |
| 3 | Блок автоматики Джилекс |  | шт | 1 |  |
| 4 | Бойлер для воды | 100л | шт | 1 |  |
| 5 | Гидроаккумулятор Джилекс | 100л | шт | 1 |  |
| 6 | Трубы полипропилена |  |  |  |  |
| 7 | Фитинги/комплектующие для полипропилена |  |  |  |  |
| 8 | Крепеж и расходные материалы для выполнения работ. |  |  |  |  |
| Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации. |  |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка материалов и бригады на объект. |  | шт | 3 |  |
| 2 | Работы по монтажу системы водоснабжения |  |  |  |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость за 3й этап: |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость строительства: |  |  |  |  |  |

От имени Заказчика                                                                                                                                                                                                   От имени Подрядчика

Смета утверждена:                                                                                                                                                                                                      Смета утверждена:

__________________                                                                                                                                                                                                 ____________________

М.п.