	Строительная компания "ДомПостроим"
	Приложение № 2 

	
	
	к Договору строительного подряда с использованием счета эскроу № 00-00/2026

	
	
	смета на строительные работы и материалы.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	Этап №1 Фундамент:

	№            
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.

	
	
	
	
	
	

	Материалы:
	

	1
	Доставка материалов на объект 
	 
	шт
	2
	

	2
	СВСН-108
	3,5мм/ 2500мм
	шт
	20
	

	3
	ОВС 
	150х150мм/200х200мм
	шт
	20
	

	4
	Профильная труба 
	20х40х1,5мм
	м.п.
	6
	

	5
	Расходные материалы для выполнения работ.
	 
	 
	 
	

	 
	

	Работа:
	

	1
	Доставка бригады на объект
	 
	шт
	2
	

	2
	Монтаж винтовой сваи 
	2500мм
	шт
	20
	

	3
	Монтаж ОВС 
	150х150мм/200х200мм
	шт
	20
	

	4
	Монтаж профильной трубы 
	20х40мм
	м.п.
	6
	

	Общая стоимость за 1й этап:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Этап №2 Стены:
	

	№               
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.
	

	
	
	
	
	
	

	Материалы:
	

	1
	Доставка строительных материалов на объект 
	 
	шт
	10
	

	2
	Пиломатериал обрезной (хвоя) - естественной влажности ГОСТ / 1й сорт  
	 
	м3
	30
	

	3
	Пиломатериал сухой(хвоя) строганный ГОСТ / 1й сорт  
	 
	м3
	6
	

	4
	Утеплитель плитный 30-40 кг/м3
	100мм
	пачек
	40
	

	5
	ОСП-3 
	2500х1250х9мм
	м2
	200
	

	6
	Фанера ФК 4х4 
	1525х1525х18мм
	м2
	130
	

	7
	Мембрана супердиффузионная GrandLine 105 
	75м2
	м2
	150
	

	8
	Пленка ветро-влагозащитная Grand Line Facade
	75м2
	м2
	500
	

	9
	Пленка пароизоляционная GrandLine Silver H 
	75м2
	м2
	600
	

	10
	Соединительная лента ГрандЛайн Ultra Band 
	25м
	м.п.
	500
	

	11
	Лента вентиляционная карнизная GRAND LINE серая
	5м
	м.п.
	20
	

	12
	Карнизная планка 0.5 мм Satin RAL7024
	65х100мм
	м.п.
	20
	

	13
	Металлочерепица GrandLine Kredo 0.5 мм Satin RAL7024
	 
	м2
	100
	

	14
	Планка конька фигурная 0.5 мм Satin RAL7024
	150х150мм
	м.п.
	10
	

	15
	Аэроэлемент конька 
	240мм
	м.п.
	10
	

	16
	Торцевая планка 0.5 мм Satin RAL7024
	80х100мм
	м.п.
	20
	

	17
	Саморез кровельный Ral 7024
	35мм
	шт
	1000
	

	18
	Уголок наружный 0.45 мм PE Ral 9003
	50х50мм
	м.п.
	33
	

	19
	Уголок внутренний 0.45 мм PE Ral 9003
	50х50мм
	м.п.
	3
	

	20
	Отлив простой 0.45 мм PE Ral 9003
	50мм
	м.п.
	34
	

	21
	Штрих-корректор для ремонта царапин Grand Line (с кисточкой) 
	Ral 7024
	шт
	1
	

	22
	Штрих-корректор для ремонта царапин Grand Line (с кисточкой) 
	Ral 9003
	шт
	1
	

	23
	Нестандартный элемент (уголок наружный) 0.45 мм PE RAL9003
	110мм / 50х50мм
	м.п.
	80
	

	24
	Нестандартный элемент (уголок внутренний) 0.45 мм PE RAL9003
	80мм / 30х40мм
	м.п.
	3
	

	25
	Хауберк альпийский кирпич
	2м2
	м2
	170
	

	26
	Хауберк готический кирпич
	2м2
	м2
	30
	

	27
	j профиль 
	белый
	м.п.
	70
	

	28
	j фаска  
	белая
	м.п.
	20
	

	29
	Финишная планка  
	белая
	м.п.
	80
	

	30
	Софит т4 без перфорации
	белый 
	м2
	25
	

	31
	Крюк накладной 
	белый 120х90
	шт
	40
	

	32
	Желоб 
	белый 120х90
	м.п.
	20
	

	33
	Соединитель желоба 
	белый 120х90
	шт
	6
	

	34
	Заглушка желоба
	белый 120х90
	шт
	4
	

	35
	Выход из желоба 
	белый 120х90
	шт
	2
	

	36
	Угол трубы 45 
	белый 120х90
	шт
	4
	

	37
	Труба
	белый 120х90
	м.п.
	12
	

	38
	Соединитель трубы 
	белый 120х90
	шт
	2
	

	39
	Выход из трубы 
	белый 120х90
	шт
	2
	

	40
	Крепеж трубы 
	белый 120х90
	шт
	10
	

	41
	Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A - левое
	1150 x 1585 мм
	шт
	2
	

	42
	Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A - правое
	1150 x 1585 мм
	шт
	2
	

	43
	Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A
	1150 x 1350 мм
	шт
	4
	

	44
	Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A
	600 x 1000 мм
	шт
	2
	

	45
	Окна и БД внутрь / Белая основа / 70 Brusbox / Brusbox Super A
	600 x 600 мм
	шт
	1
	

	46
	ВД / Наружу / Белая основа / 70 Brusbox
	1400 x 2100 мм
	шт
	1
	

	47
	ВД / Наружу / Белая основа / 70 Brusbox
	1000 x 2100 мм
	шт
	1
	

	48
	Москитная сетка белай
	496 x 1250
	шт
	4
	

	49
	Москитная сетка белай
	500 x 900
	шт
	2
	

	50
	Москитная сетка белай
	500 x 500
	шт
	1
	

	51
	Подоконник 150мм с заглушкой
	700 x 150
	шт
	3
	

	52
	Подоконник 150мм с заглушкой
	1250 x 150
	шт
	8
	

	53
	Пароизоляция для оконного профиля
	100мм
	м.п.
	72
	

	54
	Отлив 125мм
	800 x 125
	шт
	3
	

	55
	Отлив 125мм
	1350 x 125
	шт
	8
	

	56
	Шуруп по бетону 
	132мм
	шт
	82
	

	57
	Анкерная пластина Rehau
	 1,2х165х25 мм
	шт
	52
	

	58
	Крепеж и расходные материалы для выполнения работ.
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работа:
	

	1
	Установка межевых знаков на участке 
	 
	шт
	8
	

	2
	Разгрузка строительных материалов на объекте 
	 
	шт
	10
	

	3
	Монтаж обвязочного венца (обвязка свай брусом, половые лаги, черновой пол).
	 
	м2
	67,5
	

	4
	Монтаж силового каркаса (сборка стен с устройством оконных и дверных проемов с врезкой ригеля, распределяющего нагрузки, врезка диагональных укосин).
	 
	шт
	1
	

	5
	Монтаж межэтажного перекрытия.
	 
	м2
	67,5
	

	6
	Монтаж П-образных опорных конструкций открытого крыльца.
	 
	шт
	3
	

	7
	Устройство стропильной системы дома / двухскатная конфигурация с ветровым ригелем (стропильная система, гидроизоляция, контробрешетка, шаговая обрешетка). 
	 
	м2
	100
	

	8
	Монтаж капельника карнизных свесов кровли.
	 
	м.п.
	20
	

	9
	Монтаж вентиляционной карнизной ленты.
	 
	м.п.
	20
	

	10
	Покрытие крыши - металлочерепицей.
	 
	м2
	100
	

	11
	Монтаж аэроэлемента конька.
	 
	м.п.
	10
	

	12
	Монтаж коньковых планок кровли.
	 
	м.п.
	10
	

	13
	Монтаж ветровых (торцевых) планок кровли.
	 
	м.п.
	20
	

	14
	Монтаж гидроветрозащитной пленки по фасаду дома, монтаж контробрешетки в вертикальном направлении (ветрозазор) с выпуском до земли под отделку цоколя.
	 
	м2
	200
	

	15
	Черновая отделка фасада дома - ОСБ-3.
	 
	м2
	170
	

	16
	Черновая отделка цоколя дома - ОСБ-3.
	 
	м2
	30
	

	17
	Монтаж металлического цокольного отлива.
	 
	м.п.
	34
	

	18
	Чистовая отделка фасада - плитка технониколь ХАУБЕРК.
	 
	м2
	170
	

	19
	Чистовая отделка цоколя - плитка технониколь ХАУБЕРК.
	 
	м2
	30
	

	20
	Монтаж скрытого люка в цоколе.
	 
	шт
	1
	

	21
	Формирование и отделка карнизных и ветровых свесов кровли дома - софит ПВХ.
	 
	м.п.
	40
	

	22
	Монтаж водосточной системы ПВХ.
	 
	м.п.
	31
	

	23
	Монтаж оконных и дверных блоков ПВХ с установкой доборных элементов.
	 
	м2
	18
	

	24
	Отделка окон и входных дверей дома доборными элементами по фасаду.
	 
	шт
	13
	

	25
	Отделка углов дома доборными элементами по фасаду.
	 
	м.п.
	33
	

	26
	Отделка углов цоколя доборными элементами по фасаду.
	 
	м.п.
	3
	

	27
	Монтаж чистового покрытия пола на открытом крыльце - строганная доска.
	 
	м2
	4,5
	

	28
	Отделка опорных столбов открытом крыльце - строганная доска.
	 
	м.п.
	6
	

	29
	Чистовая отделка потолка на открытом крыльце - имитация бруса.
	 
	м2
	4,5
	

	30
	Монтаж входной деревянной лестницы на крыльцо.
	 
	шт
	1
	

	31
	Монтаж чистового пола в доме (ветрозащита, утепление 200мм, пароизоляция, шаговая обрешетка, фанера).
	 
	м2
	63
	

	32
	Подготовка технического плана на дом
	 
	шт
	1
	

	33
	Сопровождение ввода дома в эксплантацию
	 
	 
	 
	

	Общая стоимость за 2й этап:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Этап №3 Готовый дом:
	

	Внутреннее утепление и отделка:
	

	№          
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.
	

	
	
	
	
	
	

	Материалы:
	

	1
	Утеплитель плитный 30-40 кг/м3
	50мм
	пачек
	45
	

	2
	Утеплитель плитный 30-40 кг/м3
	100мм
	пачек
	180
	

	3
	Имитация бруса хвоя, сорт А/В
	16мм
	м2
	450
	

	4
	Комплектующие и расходные материалы для выполнения работ 
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1й этаж 
	

	1
	Монтаж утеплителя в каркасные стены 150мм.
	 
	м2
	120
	

	2
	Монтаж утеплителя в каркасные стены 100мм.
	 
	м2
	30
	

	3
	Монтаж пароизоляции по стенам (с проклейкой швов).
	 
	м2
	210
	

	4
	Монтаж ветрозащитной мембраны и обрешетки межкомнатных перегородок.
	 
	
	
	

	5
	Монтаж имитации бруса по стойкам каркаса с выравниванием стоек под уровень.
	 
	м2
	210
	

	6
	Монтаж пароизоляции по потолку (с проклейкой швов).
	 
	м2
	63
	

	7
	Отделка окон и входных дверей (пвх подоконник, деревянные доборы)
	 
	шт
	8
	

	8
	Монтаж обрешетки потолка для поддержания утеплителя (шаг 300мм)
	 
	м2
	63
	

	2й этаж
	

	1
	Монтаж утеплителя в пол (межэтажное перекрытие) 200мм, монтаж мембраны по полу (без проклейки швов).
	 
	м2
	63
	

	2
	Монтаж шаговой обрешетки.
	 
	м2
	63
	

	3
	Настил Фанеры-18мм по лагам с выравниванием под уровень.
	 
	м2
	63
	

	4
	Монтаж утеплителя в каркасные стены 150мм.
	 
	м2
	65
	

	5
	Монтаж утеплителя в каркасные стены 100мм.
	 
	м2
	65
	

	6
	Монтаж пароизоляции по стенам (с проклейкой швов).
	 
	м2
	200
	

	7
	Монтаж ветрозащитной мембраны и обрешетки межкомнатных перегородок.
	 
	
	
	

	8
	Монтаж имитации бруса по стойкам каркаса с выравниванием стоек под уровень.
	 
	м2
	200
	

	9
	Монтаж утеплителя между стропильных ног в 150мм.
	 
	м2
	72
	

	10
	Монтаж утеплителя в ветровой ригель (чердачное перекрытие) в 200мм.
	 
	м2
	30
	

	11
	Отделка окон (пвх подоконник, деревянные доборы)
	 
	шт
	5
	

	12
	Монтаж пароизоляции по потолку (с проклейкой швов).
	 
	м2
	90
	

	13
	Монтаж обрешетки потолка для поддержания утеплителя (шаг 300мм)
	 
	м2
	90
	

	Общая стоимость:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Чистовая межэтажная лестница:
	

	№          
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.
	

	
	
	
	
	
	

	Материалы:
	

	1
	Металлический каркас лестницы на монокосоуре П-образная с площадкой 
	 
	шт
	1
	

	2
	Ступени – лиственница, паркетная склейка, толщина 40 мм.
	 
	шт
	15
	

	3
	Ограждения металлические – ригельные с деревянным поручнем из лиственницы.
	 
	м.п.
	5
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	Разработка проекта лестницы
	 
	шт
	1
	

	2
	Обработка швов и покраска металлического каркаса лестницы и ограждения.
	 
	шт
	1
	

	3
	Обработка и покраска ступеней и перил - лак/масло.
	 
	шт
	15
	

	4
	Доставка на объект.
	 
	шт
	2
	

	5
	Сборка и установка лестницы в доме.
	 
	шт
	1
	

	Общая стоимость:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Коммуникации (автономная канализация):
	

	№          
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.
	

	
	
	
	
	
	

	Материалы:
	

	1
	Труба для внутренней канализации 
	50мм
	м.п.
	20
	

	2
	Труба для внутренней канализации 
	110мм
	м.п.
	30
	

	3
	Теплоизоляция для труб
	50мм
	м.п.
	30
	

	4
	Теплоизоляция для труб
	110мм
	м.п.
	20
	

	5
	Фитинги/комплектующие 
	 
	 
	 
	

	6
	Песок
	 
	м3
	5
	

	7
	Автономная канализация с принудительным выбросом Топас-5
	 
	шт
	1
	

	8
	Крепеж и расходные материалы для выполнения работ.
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	Работы по монтажу мокрых точек в доме с обвязкой в общий выход
	 
	шт
	1
	

	2
	Доставка септика на объект
	 
	шт
	1
	

	3
	Доставка материалов и бригады на объект
	 
	шт
	2
	

	4
	Доставка песка на объект
	 
	шт
	1
	

	5
	Установка септика стандарт
	 
	шт
	1
	

	6
	Развоз грунта от котлована по участку (планировка земли)
	 
	м3
	5
	

	7
	Монтаж закладной под ввод воды в дом.
	 
	шт.
	1
	

	Общая стоимость:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Коммуникации (электрика):
	

	№          
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.
	

	
	
	
	
	
	

	Улица:
	

	Материалы:
	

	1
	Кабель медный ВВГнг(А)-LS ГОСТ 
	4х10
	м.п.
	20
	

	2
	Оптический кабель ОКСК-4А
	1-4А
	м.п.
	20
	

	3
	ПНД труба 
	32мм
	м.п.
	5
	

	4
	ПНД труба 
	25мм
	м.п.
	5
	

	5
	Комплектующие и расходные материалы для электромонтажных работ 
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	Прокладка кабелей в траншее глубиной 0,7м с выемкой грунта и обратной засыпкой.
	 
	м.п.
	3
	

	2
	Подключение кабеля питания на столбе и в доме
	 
	шт
	1
	

	3
	Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов
	 
	 
	 
	

	 
	

	Черновая электрика:
	

	Материалы:
	

	1
	Щит внутреннего монтажа АВВ
	 
	шт
	1
	

	2
	Автомат АВВ трехфазный 
	25А
	шт
	1
	

	3
	Лампа индикации ABB светодиода желтый/зеленый/красный
	 
	шт
	1
	

	4
	Устройство защитного отключения УЗО ABB 
	4P AC 40А
	шт
	1
	

	5
	Реверсивный переключатель на генератор АВВ
	 
	шт
	1
	

	6
	Дифференциальный автомат ABB 
	16А
	шт
	2
	

	7
	Автомат АВВ трехфазный 
	16А
	шт
	1
	

	8
	Автомат АВВ однофазный 
	16А
	шт
	13
	

	9
	Автомат АВВ однофазный 
	10А
	шт
	4
	

	10
	Кабель медный ВВГнг(А)-LS ГОСТ 
	3х6
	м.п.
	10
	

	11
	Кабель заземления ПВС ГОСТ
	1х10
	м.п.
	5
	

	12
	Кабель ПВС ГОСТ 
	4х6
	м.п.
	5
	

	13
	Кабель ПВС ГОСТ 
	5х6
	м.п.
	5
	

	14
	Кабель силовой NUM-J 
	2х1,5
	м.п.
	400
	

	15
	Кабель силовой NUM-J 
	3х2,5
	м.п.
	400
	

	16
	Патрон с кабелем Е27 
	Е27
	шт
	22
	

	17
	Лампочка светодиодная Е27
	Е27
	шт
	22
	

	18
	Комплектующие и расходные материалы для электромонтажных работ 
	 
	 
	 
	

	19
	Щиток мультимедийный АВВ
	 
	шт
	1
	

	20
	Розетка накладная двойная (белая) в мультимедийный щит 
	 
	шт
	1
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	 Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов
	 
	шт
	1
	

	2
	Электромонтажные работы  
	 
	 
	 
	

	 
	

	Чистовая электрика:
	

	Материалы:
	

	1
	Вытяжной вентилятор D100
	 
	шт
	1
	

	2
	Выход стеновой фасадный (серый)
	 
	шт
	1
	

	3
	Терморегулятор для теплого пола (электронный)
	 
	шт
	3
	

	4
	Подрозетник 
	 
	шт
	65
	

	5
	Подрозетник с крышкой
	 
	шт
	1
	

	6
	Розетки ЭРА серия 12 
	 
	шт
	37
	

	7
	Розетки уличные ЭРА Эксперт серые
	 
	шт
	3
	

	8
	Выключатели одноклавишный ЭРА серия 12
	 
	шт
	9
	

	9
	Выключатель двухклавишный ЭРА серия 12
	 
	шт
	1
	

	10
	Выключатель трёхклавишный ЭРА серия 12
	 
	шт
	1
	

	11
	Выключатель одинарный уличный ЭРА Эксперт серый
	 
	шт
	1
	

	12
	Переключатели двухклавишный ЭРА серия 12
	 
	шт
	2
	

	13
	Комплектующие и расходные материалы для электромонтажных работ 
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	Работы по монтажу точки вентиляции санузла, розеток и выключателей.
	 
	 
	 
	

	2
	Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов
	 
	шт
	1
	

	Общая стоимость:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Коммуникации (система водоснабжения):
	

	№          
	Наименование
	Размер.
	Ед. изм.
	Кол. ед.
	

	Улица:
	

	Материалы:
	

	1
	Насос колодезный «Джилекс» с поплывком
	 
	шт
	1
	

	2
	Клапан сливной «Джилекс» 
	 
	шт
	1
	

	3
	ПНД труба 
	32мм
	м.п.
	30
	

	4
	ПНД труба 
	25мм
	м.п.
	30
	

	5
	Уличный кран для полива
	 
	шт
	1
	

	6
	Комплектующие/фитинги 
	 
	 
	 
	

	7
	Крепеж и расходные материалы для выполнения работ.
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	Прокладка трубы и кабеля питания насоса в траншее глубиной 1,5м с выемкой грунта и обратной засыпкой 
	 
	м.п.
	14
	

	2
	Погрузка +доставка + разгрузка всех комплектующих, строительных и расходных материалов
	 
	шт
	2
	

	3
	Работы по обустройству колодца и подключению дома к водоснабжению
	 
	шт
	1
	

	 
	

	Дом:
	

	Материалы:
	

	1
	Греющий кабель
	 
	м.п.
	10
	

	2
	Фильтр грубой очитки 
	 
	шт
	1
	

	3
	Блок автоматики Джилекс 
	 
	шт
	1
	

	4
	Бойлер для воды
	100л
	шт
	1
	

	5
	Гидроаккумулятор Джилекс 
	100л
	шт
	1
	

	6
	Трубы полипропилена
	 
	 
	 
	

	7
	Фитинги/комплектующие для полипропилена
	 
	 
	 
	

	8
	Крепеж и расходные материалы для выполнения работ.
	 
	 
	 
	

	Материалы предоставляются в количество требуемом для выполнения этапа, согласно технической документации.
	

	Работы:
	

	1
	Доставка материалов и бригады на объект.
	 
	шт 
	3
	

	2
	Работы по монтажу системы водоснабжения 
	 
	 
	 
	

	Общая стоимость:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Общая стоимость за 3й этап:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Общая стоимость строительства:
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